4　实验：用双缝干涉测量光的波长

[学习目标]　1.了解实验装置，知道实验原理及需要测量的物理量，知道测量头的使用方法，会测量亮条纹的间距(重点)。2.知道获得干涉图样的实验操作要求，理解实验中满足干涉条件的方法(重点)。3.经历实验过程，会设计实验数据记录表并记录数据，会根据给出的波长表达式计算不同色光的波长(难点)。

一、实验思路

1.实验原理

在双缝干涉实验中，d是双缝间距，是已知的；l是双缝到屏的距离，可以测出，由公式Δx＝　　　　可知，只要再测出相邻两亮条纹(或相邻两暗条纹)中心间距Δx，即可由公式λ＝　　　　计算出入射光波长的大小。

2.物理量的测量

(1)l的测量：用刻度尺测出。

(2)Δx 的测量：用测量头测出。

二、实验器材

如图所示为双缝干涉仪，即光具座、光源、滤光片、透镜、单缝、双缝、遮光筒、毛玻璃屏、目镜。另外，还有学生电源、导线、刻度尺等。

说明：①透镜的作用：将普通光源汇聚成平行光，使射向単缝的光更集中

②滤光片的作用：获得单色光

③单缝的作用：相当于一个线光源

④双缝的作用：提供相干光源(频率相同、相位差恒定、振动方向相同)

其中①②③可由单色激光代替

三、实验步骤

1.将光源、透镜、遮光筒、毛玻璃屏依次安放在光具座上。

2.接好光源，打开开关，使灯丝正常发光。

3.调节各器件的高度，使光源灯丝发出的光能沿遮光筒的轴线到达光屏。

4.安装双缝和单缝，尽量使缝的中点位于遮光筒的轴线上，使双缝与单缝的缝平行，两者间距5~10 cm，这时可观察白光的双缝干涉图样。

5.在单缝和光源间放上滤光片，观察单色光的双缝干涉图样。

6.测量双缝到屏的距离l和相邻两条亮条纹间的距离Δx。

7.分别改变滤光片的颜色和双缝的距离，观察干涉条纹的变化，并求出相应的波长。

四、数据分析

1.安装　　　　　，调节至可清晰观察到干涉条纹。

2.使分划板中心刻线对齐某条亮条纹的中心，记下手轮上的读数a1，将该条纹记为第1条亮条纹；转动手轮，使分划板中心刻线移动至另一亮条纹的中心，记下此时手轮上的读数a2，将该条纹记为第n条亮条纹，则相邻两亮条纹间距Δx＝　　　　　　　　。

3.用　　　　测量双缝到屏间的距离l(d是已知的)。

4.重复测量、计算，求出波长的平均值。

五、误差分析

1.误差来源

由于光波的波长很小，双缝到光屏的距离l和相邻亮条纹间距Δx的测量是否准确对波长的测量影响很大，是本实验误差的主要来源。

2.减少误差的方法

(1)l的测量：使用毫米刻度尺测量，可多测几次求平均值。

(2)Δx的测量：使用测量头测量，测出n条亮条纹间的距离a，则Δx＝an-1，同样可以多测几次求平均值，进一步减小实验误差。

六、注意事项

1.双缝干涉仪是比较精密的仪器，应轻拿轻放，不要随便拆解遮光筒、测量头等元件。

2.滤光片、单缝、双缝、目镜等如有灰尘，应用擦镜纸轻轻擦去。

3.光源灯丝最好为线状灯丝，并与单缝平行靠近。

4.安装时，注意调节光源、滤光片、单缝、双缝的中心均在遮光筒的中心轴线上，并使单缝、双缝平行且竖直，间距大约5~10 cm。

5.常见问题的成因：照在像屏上的光很弱主要是由于灯丝与单缝、双缝、遮光筒不共轴线所致；干涉条纹不清晰的主要原因一般是单缝与双缝不平行。

6.测量头在使用时应使中心刻线对齐亮条纹的中心。

七、创新方案：用光传感器做双缝干涉的实验

1.实验装置

光源在铁架台的最上端，中间是刻有双缝的挡板，下面是光传感器。这个实验的光路是自上而下的。

2.光传感器是一个小盒，在图中为白色狭长矩形部分，沿矩形的长边分布着许多光敏单元。这个传感器各个光敏单元得到的光照信息经计算机处理后，在显示屏上显示出来。根据显示器上干涉图像的条纹间距，从而算出光的波长。

3.这种方法除了同样可以测量条纹间距外，它还可以方便、形象地在显示屏上展示亮条纹的分布，并能定量地描绘传感器上各点的光照强度。

例1　(2024·太原市高二期末)某实验小组用双缝干涉测量光的波长。

(1)关于本实验下列选项正确的是　　　　；

A.单缝和双缝必须平行放置

B.干涉条纹与双缝垂直

C.图甲中P处放置双缝

D.图甲中M处放置滤光片，N处放置双缝

E.干涉条纹的疏密程度与单缝宽度有关

(2)将测量头分划板中心刻线与某亮条纹的中心对齐，将该亮条纹定为第1条亮条纹。手轮上的示数为3.730 mm，转动手轮，分划板中心刻线与第6条亮条纹中心对齐时，手轮上的示数如图乙所示，读数为　　　　　 mm。已知双缝间距d＝0.3 mm，双缝到光屏的距离L＝600 mm，则光的波长λ＝　　　　　 nm；

(3)以下操作，可使条纹间距变大的是　　　　。

A.将滤光片由红色换成蓝色

B.增大单缝与双缝的距离

C.增大双缝与光屏的距离

D.换一个间距更大的双缝

例2　(2024·福州市高二期末)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中，将实验仪器按要求安装在光具座上，如图甲所示。

(1)以下说法正确的是　　　　。

A.如发现条纹不清晰，可通过拨杆调节，使单缝与双缝平行

B.换用间距较小的双缝，目镜中观察到的亮条纹个数将增多

C.若取下红色滤光片，则观察不到干涉条纹

(2)某次测量时，手轮上的示数如图乙所示，其示数为　　　　 mm。

(3)如图丙所示，若测得第1条暗条纹中心到第5条暗条纹中心之间的距离为x，双缝间距为d，双缝到屏的距离为l，则单色光的波长λ＝　　　　(用d、l、x表示)。

(4)如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上，如图丁所示，则在这种情况下测量干涉条纹的间距Δx时，真实值　　　　(选填“大于”“小于”或“等于”)测量值。

例3　用光传感器做双缝干涉的实验，如图甲所示是实验装置图。

(1)下列关于本实验的操作与叙述正确的是　　　　。

A.干涉图像中，相邻两个波峰之间的距离即相邻两条亮条纹中心的间距

B.双缝挡板不动，下移光源，使之更靠近刻有双缝的挡板，则干涉条纹间距减小

C.光源不动，下移双缝挡板，使之更靠近光传感器，则干涉条纹间距不变

D.减小双缝间距，干涉条纹间距也减小

(2)在不改变双缝的间距和双缝到光传感器的距离的前提下，用红光和绿光做了两次实验，图中的乙、丙分别对应这两次实验得到的干涉图像，红光的图像是　　　　(选填“乙”或“丙”)。

答案精析

一、

1.ldλ　dlΔx

四、

1.测量头

2.|a2-a1|n-1

3.刻度尺

例1　(1)AC　(2)10.330　660

(3)C

解析　(1)单缝和双缝必须平行放置，故A正确；干涉条纹与双缝平行，故B错误；本实验应先得到单色光，再得到相干光，所以图甲中M处放置滤光片，N处放置单缝，P处放置双缝，故C正确，D错误；由公式Δx＝ldλ，l为双缝到光屏的距离，d为双缝间距，所以干涉条纹的疏密程度与单缝宽度无关，故E错误。

(2)螺旋测微器的精确度为0.01 mm，估读到0.001 mm，则读数为10 mm＋33.0×0.01 mm＝10.330 mm。由题有条纹间距为Δx＝10.330-3.7306-1 mm＝1.320 mm

由Δx＝Ldλ，得λ＝Δx·dL＝1.320×10-3×0.3×10-3600×10-3 m＝660 nm

(3)根据双缝干涉的间距公式Δx＝ldλ，红色换成蓝色，波长变短，则条纹间距变小，故A错误；增大单缝到双缝的距离，不能改变间距，故条纹间距不变，故B错误；增大双缝到光屏的距离l，则条纹间距变大，故C正确；换一个间距较大的双缝，即d增大，故条纹间距变小，故D错误。

例2　(1)A　(2)0.820　(3)dx4l

(4)小于

解析　(1)如发现条纹不清晰，可通过拨杆调节，使单缝与双缝平行，故A正确；换用间距较小的双缝，则双缝间距d减小，可知相邻条纹间距变大，目镜中观察到的亮条纹个数将减少，故B错误；若取下红色滤光片，在毛玻璃屏上观察到的是白光(复色光)的干涉条纹，因此观察到的是彩色条纹，故C错误。

(2)由图可知螺旋测微器示数为0.5 mm＋0.01×32.0 mm＝0.820 mm

(3)测得第1条暗条纹中心到第5条暗条纹中心之间的距离为x，则相邻暗条纹间距Δx＝x4，根据Δx＝ldλ，可知单色光的波长

λ＝dlΔx＝dx4l

(4)条纹与分划板中心刻线不在同一方向上时，实际值Δx实＝Δx测sin θ，θ为条纹与分划板中心水平刻线的夹角，故Δx实<Δx测。

例3　(1)A　(2)丙

解析　(1)相邻两个波峰之间的距离即相邻两条亮条纹中心的间距，A正确；根据双缝干涉条纹的间距公式Δx＝ldλ知，若下移光源，干涉条纹间距不变，B错误；光源不动，下移双缝挡板，使之更靠近光传感器，即减小双缝与光传感器间距离，根据双缝干涉条纹的间距公式Δx＝ldλ知，干涉条纹间距会减小，C错误；减小双缝间距，根据双缝干涉条纹的间距公式Δx＝ldλ知，干涉条纹间距增大，D错误。

(2)由Δx＝ldλ可知，波长越长，条纹间距越大，故红光的图像是丙。