第52课时　专题强化：测电阻的其他几种方法

目标要求　1.掌握伏伏法、安安法、替代法、半偏法、电桥法等测电阻的方法。2.会利用定值电阻按照实验要求设计实验电路。3.会利用电学实验知识探索创新实验方案。

考点一　差值法

1.电压表差值法(伏伏法)(如图所示)

(1)基本原理：定值电阻R0两端的电压U0=U2-U1，流过电压表的电流I1=U2-U1R0。

(2)可测物理量：

①若R0为已知量，可求得电压表的内阻

r1=U1U2-U1R0；

②若r1为已知量，可求得R0=U2-U1U1r1。

2.电流表差值法(安安法)(如图所示)

(1)基本原理：流过定值电阻R0的电流I0=I2-I1，电流表两端的电压U1=(I2-I1)R0。

(2)可测物理量：

①若R0为已知量，可求得电流表的内阻r1=(I2-I1)R0I1；

②若r1为已知量，可求得R0=I1r1I2-I1。

例1　(2025·云南卷·12)基于铂电阻阻值随温度变化的特性，某兴趣小组用铂电阻做了测量温度的实验。可选用的器材如下：Pt1000型号铂电阻、电源E(电动势5 V，内阻不计)、电流表A1(量程100 μA，内阻4.5 kΩ)、电流表A2(量程500 μA，内阻约1 kΩ)、定值电阻R1(阻值15 kΩ)、定值电阻R2(阻值1.5 kΩ)、开关S和导线若干。

查阅技术手册可知，Pt1000型号铂电阻测温时的工作电流在0.1~0.3 mA之间，在0~100 ℃范围内，铂电阻的阻值Rt随温度t的变化视为线性关系，如图(a)所示。

完成下列填空：

(1)由图(a)可知，在0~100 ℃范围内，温度每升高1 ℃，该铂电阻的阻值增加　　　　 Ω；

(2)兴趣小组设计了如图(b)所示的甲、乙两种测量铂电阻阻值的电路图，能准确测出铂电阻阻值的是　　　　(填“甲”或“乙”)，保护电阻R应选　　　　(填“R1”或“R2”)；

(3)用(2)问中能准确测出铂电阻阻值的电路测温时，某次测量读得A2示数为295 μA，A1示数如图(c)所示，该示数为　　　　 μA，则所测温度为　　　　 ℃(计算结果保留2位有效数字)。

答案　(1)3.85　(2)乙　R1　(3)62.0　51

解析　(1)温度每升高1 ℃，该铂电阻的阻值增加ΔR=1.385-1.000100×103 Ω=3.85 Ω

(2)由于A1内阻确定，所以用A1“测量”电阻的电压，用A2与A1之差来测量经过铂电阻的电流，故能准确测出铂电阻阻值的是乙；

电路中的最大电流为0.3 mA，可得电路中的最小阻值Rmin=50.000 3 Ω≈17 kΩ，可知保护电阻R应选R1。

(3)由题图可知A1的最小分度值为1 μA，则其读数为62.0 μA；

根据欧姆定律可得R=I1RA1I2-I1

根据题图(a)可知R=1 000+3.85t

代入数据，解得t≈51 ℃。

例2　(2024·新课标卷·23)学生实验小组要测量量程为3 V的电压表V的内阻RV。可选用的器材有：多用电表，电源E(电动势5 V)，电压表V1(量程5 V，内阻约3 kΩ)，定值电阻R0(阻值为800 Ω)，滑动变阻器R1(最大阻值50 Ω)，滑动变阻器R2(最大阻值5 kΩ)，开关S，导线若干。

完成下列填空：

(1)利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应　　　　　(把下列实验步骤前的字母按正确操作顺序排列)。

A.将红、黑表笔短接

B.调节欧姆调零旋钮，使指针指向零欧姆

C.将多用电表选择开关置于欧姆挡“×10”位置

再将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的　　　　　　(填“正极、负极”或“负极、正极”)相连，欧姆表的指针位置如图(a)中虚线Ⅰ所示。为了减少测量误差，应将选择开关旋转到欧姆挡　　　(填“×1”“×100”或“×1k”)位置，重新调节后，测量得到指针位置如图(a)中实线Ⅱ所示，则实验小组粗测得到的该电压表内阻为　　　　　 kΩ(结果保留1位小数)。

(2)为了提高测量精度，他们设计了如图(b)所示的电路，其中滑动变阻器应选　　　　　(填“R1”或“R2”)，闭合开关S前，滑动变阻器的滑片应置于　　　　　(填“a”或“b”)端。

(3)闭合开关S，滑动变阻器滑片滑到某一位置时，电压表V1、待测电压表的示数分别为U1、U，则待测电压表内阻RV=　　　　　(用U1、U和R0表示)。

(4)测量得到U1=4.20 V，U=2.78 V，则待测电压表内阻RV=　　　　　 kΩ(结果保留3位有效数字)。

答案　(1)CAB　负极、正极　×100　1.6

(2)R1　a　(3)UR0U1-U　(4)1.57

解析　(1)利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应选择欧姆挡，将多用电表选择开关置于欧姆挡“×10”位置；接着将红、黑表笔短接；进行欧姆调零；使指针指向零欧姆。故操作顺序为CAB。

多用电表使用时电流应“红进黑出”，电压表电流应“+”接线柱进“-”接线柱出，故将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的负极、正极相连。

读数时欧姆表的指针位置如题图(a)中虚线Ⅰ所示，偏转角度较小即倍率选择过小，为了减少测量误差，应将选择开关旋转到欧姆挡倍率较大处，而根据表中数据可知选择“×1 k”倍率又过大，故应选择欧姆挡“×100”；

测量得到指针位置如题图(a)中实线Ⅱ所示，则实验小组粗测得到的该电压表内阻为

R=16.0×100 Ω=1.6 kΩ

(2)题图(b)所示的电路，滑动变阻器采用的是分压式接法，为了方便调节，应选最大阻值较小的滑动变阻器即R1；为保护电路，且测量电路部分电压从零开始调节，闭合开关S前，滑动变阻器的滑片应置于a端。

(3)通过待测电压表的电流大小与定值电阻电流相同，为I=U1-UR0

根据欧姆定律得待测电压表的内阻为

RV=UI=UR0U1-U

(4)测量得到U1=4.20 V，U=2.78 V，

代入待测电压表的内阻表达式RV=UR0U1-U，

则待测电压表内阻

RV=2.78×8004.20-2.78 Ω≈1 566 Ω≈1.57 kΩ。

考点二　替代法

如图所示，开关S先接1，让待测电阻串联后接到电动势恒定的电源上，调节R2，使电表指针指在适当位置读出电表示数；然后开关S接2，将电阻箱串联后接到同一电源上，保持R2阻值不变，调节电阻箱的阻值，使电表的读数仍为原来记录的读数，则电阻箱的读数等于待测电阻的阻值。

例3　(2021·浙江6月选考·18)小李在实验室测量一电阻R的阻值。

(1)因电表内阻未知，用如图甲所示的电路来判定电流表该内接还是外接。正确连线后，合上开关S，将滑动变阻器的滑片P移至合适位置。单刀双掷开关K掷到1，电压表的读数U1=1.65 V，电流表的示数如图乙所示，其读数I1=　　　　 A；将K掷到2，电压表和电流表的读数分别为U2=1.75 V，I2=0.33 A。由此可知应采用电流表　　　　(填“内”或“外”)接法。

(2)完成上述实验后，小李进一步尝试用其他方法进行实验：

①器材与连线如图丙所示，请在虚线框中画出对应的电路图；

②先将单刀双掷开关掷到左边，记录电流表读数，再将单刀双掷开关挪到右边，调节电阻箱的阻值，使电流表的读数与前一次尽量相同，电阻箱的示数如图所示。则待测电阻Rx=　　　　 Ω。此方法　　　　(填“有”或“无”)明显的实验误差，其理由是　　　　　　　　　　　　　　　。

答案　(1)0.34　外　(2)①见解析图　②5　有　电阻箱的最小分度与待测电阻比较接近(或其他合理解释)

解析　(1)由电流表的表盘可知电流I1大小为0.34 A

电压表的百分比变化为

η1=1.75-1.651.75×100%≈5.7%

电流表的百分比变化为

η2=0.34-0.330.33×100%≈3.0%，可知电压表的示数变化更明显，故采用电流表外接法。

(2)①电路图如图：

②电阻箱读数为5 Ω，两次电路中电流相同，可得Rx=5 Ω

电阻箱的最小分度和待测电阻阻值接近，这样测得的阻值不够精确，如待测电阻阻值为5.4 Ω，则实验只能测得其为Rx=5 Ω，误差较大。

考点三　半偏法

1.电流表半偏法(电路图如图所示)

(1)实验步骤

①先断开S2，再闭合S1，将R1由最大阻值逐渐调小，使电流表读数等于其量程Im；

②保持R1不变，闭合S2，将电阻箱R2由最大阻值逐渐调小，当电流表读数等于12Im时记录下R2的值，则RA=R2。

(2)实验原理

当闭合S2时，因为R1≫RA，故总电流变化极小，认为不变仍为Im，电流表读数为Im2，则R2中电流为Im2，所以RA=R2。

(3)误差分析

①测量值偏小：RA测=R2<RA真。

②原因分析：当闭合S2时，总电阻减小，实际总电流增大，大于原电流表的满偏电流，而此时电流表半偏，所以流经R2的电流比电流表所在支路的电流大，R2的电阻比电流表的内阻小，而我们把R2的读数当成电流表的内阻，故测得的电流表的内阻偏小。

③减小误差的方法：选电动势较大的电源E，选阻值非常大的滑动变阻器R1，满足R1≫RA。

2.电压表半偏法(电路图如图所示)

(1)实验步骤

①将R2的阻值调为零，闭合S，调节R1的滑动触头，使电压表读数等于其量程Um；

②保持R1的滑动触头不动，调节R2，当电压表读数等于12Um时记录下R2的值，则RV=R2。

(2)实验原理：RV≫R1，R2接入电路时可认为电压表和R2两端的总电压不变，仍为Um，当电压表示数调为Um2时，R2两端电压也为Um2，则二者电阻相等，即RV=R2。

(3)误差分析

①测量值偏大：RV测=R2>RV真。

②原因分析：当R2的阻值由零逐渐增大时，R2与电压表两端的总电压也将逐渐增大，因此电压表读数等于12Um时，R2两端的实际电压将大于12Um，使R2>RV，从而造成RV的测量值偏大。显然电压表半偏法适用于测量内阻较大的电压表的电阻。

③减小误差的方法：选电动势较大的电源E，选阻值较小的滑动变阻器R1，满足R1≪RV。

例4　(2023·海南卷·15)用如图所示的电路测量一个量程为100 μA，内阻约为2 000 Ω的微安表头的内阻，所用电源的电动势约为12 V，有两个电阻箱可选，R1(0 ~ 9 999.9 Ω)，R2(0 ~ 99 999.9 Ω)

(1)RM应选　　　　，RN应选　　　　；

(2)根据电路图，请把实物连线补充完整；

(3)下列操作顺序合理排列是　　　　；

①将变阻器滑动头P移至最左端，将RN调至最大值；

②闭合开关S2，调节RM，使微安表半偏，并读出RM阻值；

③断开S2，闭合S1，调节滑动头P至某位置再调节RN使表头满偏；

④断开S1、S2，拆除导线，整理好器材

(4)如图是RM调节后面板，则待测表头的内阻为　　　　，该测量值　　　　(填“大于”“小于”或“等于”)真实值；

(5)将该微安表改装成量程为2 V的电压表后，某次测量指针指在图示位置，则待测电压为　　　　 V(保留3位有效数字)；

(6)某次半偏法测量表头内阻的实验中，S2断开，电表满偏时读出RN值，在滑动头P不变，S2闭合后调节电阻箱RM，使电表半偏时读出RM，若认为OP间电压不变，则微安表内阻为　　　　(用RM、RN表示)。

答案　(1)R1　R2　(2)见解析图　(3)①③②④

(4)1 998.0 Ω　小于　(5)1.30　(6)RNRMRN-RM

解析　(1)根据半偏法的测量原理可知，RM与RA相差不大，当闭合S2之后，滑动变阻器上方的电流应变化极小，就需要RN较大。故RM应选R1，RN应选R2。

(2)根据电路图连接实物图有

(3)半偏法的实验步骤应为

①将变阻器滑动头P移至最左端，将RN调至最大值；

③断开S2，闭合S1，调节滑动头P至某位置再调节RN使表头满偏；

②闭合开关S2，调节RM，使微安表半偏，并读出RM阻值；

④断开S1、S2，拆除导线，整理好器材。

(4)RM调节后面板读数为1 998.0 Ω，即待测表头的内阻为1 998.0 Ω。

闭合S2后，RM与RA的并联阻值小于RA的阻值，则流过RN的电流大于原来的电流，则流过RM的电流大于I原2，故待测表头的内阻的测量值小于真实值。

(5)将该微安表改装成量程为2 V的电压表，则需要串联一个电阻R0，则有U=Ig(Rg+R0)

此时的电压读数有U'=I'(Rg+R0)

其中U=2 V，Ig=100 μA，I'=65 μA

联立解得U'=1.30 V

(6)根据题意由OP间电压不变，

可得I(RA+RN)=(I2+I2RARM)RN+I2·RA，

解得RA=RNRMRN-RM。

考点四　电桥法

1.操作：如图甲所示，实验中调节电阻箱R3，使灵敏电流计G的示数为0。

2.原理：当IG=0时，有UAB=0，则UR1=UR3，UR2=URx；电路可以等效为如图乙所示。

根据欧姆定律有UR1R1=UR2R2，UR1R3=UR2Rx，由以上两式解得R1Rx=R2R3或R1R2=R3Rx，这就是电桥平衡的条件，由该平衡条件可求出被测电阻Rx的阻值。
例5　灵敏电流计在电学实验中有非常重要的作用，除了用于改装电表外，我们常常运用它“灵敏”的特性来设计电路。在含灵敏电流计的电路中，当通过其电流为零时，其所在处可理解为断路，也可理解为两端电势相等，等同于同一结点。某同学利用灵敏电流计的“灵敏”特性设计了一个电路来测量某定值电阻Rx的阻值(约为20 Ω)。所用实验器材如下：

A.电压表V1(量程0~3 V，内阻约为12 kΩ)；

B.电压表V2(量程0~9 V，内阻约为30 kΩ)；

C.电流表A1(量程0~150 mA，内阻约为10 Ω)；

D.电流表A2(量程0~0.6 A，内阻约为1 Ω)；

E.电流计G(量程0~100 μA，内阻约为120 Ω)；

F.电阻箱R(0~9 999.9 Ω)；

G.电源E(3 V，内阻很小)

(1)为了较准确地测量电阻Rx，电压表应选　　　　　　(选填“A”或“B”)，电流表应选　　　　　　(选填“C”或“D”)。

(2)为方便实验调节，闭合开关S前电阻箱应调整至　　　　　　 kΩ。

(3)闭合开关S后，调节电阻箱的阻值，当电流计读数为零时，分别读取并记录电阻箱阻值R、电压表读数U和电流表读数I，则待测电阻Rx的测量值为　　　　　　(用题目给出的物理量表示)。

(4)考虑电表内阻影响，待测电阻Rx的测量值　　　　　　(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。

答案　(1)A　C　(2)6　(3)UI　(4)等于

解析　(1)由题意可知，电源电动势为3 V，电路中最大电压为3 V，为了测量准确，则电压表应该选择量程0~3 V的，即选A。

由题意可知，待测电阻约为20 Ω，电路中的最大电流为I=UR=150 mA，为了测量准确，电流表应该选择量程0~150 mA的，即选C。

(2)为保护电路安全，初始时，应该使灵敏电流计示数为零，即RRV=RARx，解得R=6 kΩ。

(3)当电流计读数为零时，待测电阻Rx的测量值为Rx=UI。

(4)由于电流计读数为零，则电流表和电压表示数均代表待测电阻两端的电压和电流，所以待测电阻的测量值等于真实值。

## 课时精练

[分值：40分]

1.(10分)(2025·新课标卷·23)用伏安法可以研究电学元件的伏安特性。阻值不随电流、电压变化的元件称为线性电阻元件，否则称为非线性电阻元件。

(1)(4分)利用伏安法测量某元件的电阻，电流表和电压表的示数分别记为I和U。若将电流表内接，则U　　　　　元件两端的电压，UI　　　　　元件的电阻；将电流表外接，则I　　　　　流过元件的电流，UI　　　　　元件的电阻(均选填“小于”或“大于”)。

(2)(2分)图(a)是某实验小组用电流表内接法测得的某元件的伏安特性曲线，由图可知，所测元件是　　　　　(选填“线性”或“非线性”)电阻元件。随着电流的增加，元件的电阻　　　　　(选填“增大”“不变”或“减小”)。

(3)(4分)利用电流表A1(内阻r1)、电流表A2(内阻未知)以及一个用作保护电阻的定值电阻R0(阻值未知)，测量电阻Rx的阻值。将图(b)中的器材符号的连线补充完整，完成实验电路原理图。按完整的实验电路测量Rx，某次测量中电流表A1和A2的示数分别为I1和I2，则Rx=　　　　　(用I1、I2和r1表示)。

答案　(1)大于　大于　大于　小于　(2)非线性　减小　(3)见解析图　I1r1I2-I1

解析　(1)若将电流表内接，电流表与元件串联，电流表的示数为流过元件的真实电流，而电压表测量的是电流表和元件两端的总电压，所以U大于元件两端的电压，所以UI大于元件的电阻，将电流表外接，电压表与元件并联，电压表的示数为元件两端的真实电压，而电流表测量的是通过电压表和元件的总电流，所以I大于流过元件的电流，所以UI小于元件的电阻。

(2)根据线性元件与非线性元件的定义由题图(a)可知，所测元件是非线性电阻元件。根据R=UI，在伏安特性曲线上某点与原点连线的斜率的倒数表示电阻，随着电流的增加，曲线某点与原点连线的斜率逐渐增大，其倒数逐渐减小，所以元件的电阻减小。

(3)将电流表A1与Rx并联，再与电流表A2、定值电阻R0串联接入电路。电路图如图所示

根据并联电路电压相等有I1r1=(I2-I1)Rx

可得Rx=I1r1I2-I1。

2.(10分)(2025·广东潮州市联考)某实验小组欲利用热敏电阻设计一款温度报警器，器材有电源E1(电动势为12 V，内阻不计)，电源E2(电动势为1.5 V，内阻不计)，电流表A(量程为0.6 A，内阻很小)，电压表V(量程为6 V，内阻r=1 000 Ω)，滑动变阻器R1(最大阻值为100 Ω)，电阻箱R2，热敏电阻RT(室温下阻值约为1.5 kΩ)，单刀单掷开关S1，单刀双掷开关S2和导线若干。

(1)(2分)根据图甲测量电路，为尽可能准确地测量热敏电阻的阻值，电源应　　　　(填“E1”或“E2”)，电表1应选　　　　　　(填“电流表A”或“电压表V”)。

(2)(4分)测量热敏电阻的阻值RT随温度t的变化关系。

①依据图甲连接测量电路，将热敏电阻RT置于温控箱中，将滑动变阻器的滑片置于最左端。

②闭合开关S1，将单刀双掷开关S2打到b端，调节温控箱的温度，调节滑动变阻器R1使电表1有适当读数；保持滑动变阻器R1滑片的位置不变，将单刀双掷开关S2打到a端，调节　　　　　　，使电表1的读数保持不变，记录　　　　　　。

③重复②中的步骤，在坐标纸中描绘热敏电阻的RT-t图像，如图乙所示。

(3)(4分)利用该热敏电阻设计一款简易温度报警装置，其电路结构如图丙所示。已知电源的电动势为3 V，内阻很小，不计报警器电阻对电路的影响，若报警器的电压高于2 V时会报警，要求报警器在温度高于36 ℃时发出警报，则电阻箱R的阻值应该调为　　　　　　 Ω，若考虑到电源内阻的影响，则实际报警温度会　　　　　　(填“高于”“低于”或“等于”)36 ℃。

答案　(1)E1　电压表V　(2)R2　温控箱的温度t和电阻箱R2的阻值　(3)1 800　高于

解析　(1)热敏电阻RT的阻值大约为几千欧，电路中的电流大约为mA量级，故不能选用电流表A，由于电压表V的内阻已知，可以作为电流表使用，量程为6 mA，故电源应选E1，电表1应选电压表V。

(2)根据等效替代法测电阻，应该保持滑动变阻器R1滑片的位置不变，将单刀双掷开关S2打到a端，调节电阻箱R2，使电表1的读数保持不变，记录温控箱的温度t和电阻箱R2的阻值。

(3)热敏电阻RT在温度为36 ℃时的阻值为900 Ω，此时报警器的电压为2 V，故电阻箱R的阻值应该调为1 800 Ω；若考虑到电源内阻的影响，报警器的电压为2 V时，热敏电阻RT的阻值应小于900 Ω，故实际报警温度会高于36 ℃。

3.(10分)(2025·广东深圳市二模)某学习小组组装一台体重测量仪，进行如下操作：

(1)(4分)应变片为体重测量仪的核心元件，当对台秤施加压力时，应变片形状改变，其阻值增大。为测量应变片在无形变时的阻值，实验室提供了如下实验器材：

A.电源(恒压输出12 V)

B.电流表(量程0~60 mA，内阻为10 Ω)

C.电压表(量程0~3 V/15 V，内阻约3 kΩ/15 kΩ)

D.滑动变阻器(最大阻值为10 Ω)

E.待测应变片Rx(阻值约几百欧)

H.开关S、导线若干

请完善实验步骤：

①为得到多组数据并使测量结果尽量精准，请在图甲中用笔画线代替导线连接成完整电路；

②闭合开关S，调节滑动变阻器，记下电压表和电流表的示数。某次测量中电压表指针如图乙所示，读数为　　　　 V；

③正确操作后，对多组数据进行处理，得到应变片的阻值为300 Ω。

(2)(6分)查阅相关资料得知体重测量仪的原理如图丙所示，现进行组装和校准。其中R1为滑动变阻器，R4为上述应变片，定值电阻R2、R3阻值分别为1 000 Ω、500 Ω。当台秤受到压力时，测量电路将电阻增加量转化为电压UCD信息，再转换成体重输出。已知压力与应变片电阻增加量的关系为F=kΔR，k=300 N/Ω。

①适当调节R1，使UCD=0，这时输出体重值为零，则滑动变阻器接入电路的阻值为　　　　 Ω；

②该应变片阻值增加量ΔR的变化范围为0~6 Ω，该体重仪的最大测量值为　　　　 N。

答案　(1)①见解析图　②9.5　(2)①600　②1 800

解析　(1)①实验要求测量多组数据并使测量结果尽量精准，要测量多组数据，需采用分压式接法，又因为电流表内阻已知，故电流表内接可以有效消除系统误差，使测量结果尽量精准，因电源电压为12 V，故电压表量程选0~15 V的，电路图如图所示。

②由于电压表量程为0~15 V，此时电压表最小刻度为0.5 V，只需要估读到本位即可，所以读数为9.5 V。

(2)①要使UCD=0，则需要满足R1∶R4=R2∶R3，

代入数据可得滑动变阻器接入电路中的阻值为R1=600 Ω；

②压力与应变片电阻增加量的关系为F=kΔR，

将电阻变化量ΔR=6 Ω代入公式可得F=1 800 N。

4.(10分)(2021·山东卷·14)热敏电阻是传感器中经常使用的元件，某学习小组要探究一热敏电阻的阻值随温度变化的规律。可供选择的器材有：

待测热敏电阻RT(实验温度范围内，阻值约几百欧到几千欧)；

电源E(电动势1.5 V，内阻r约为0.5 Ω)；

电阻箱R(阻值范围0~9 999.99 Ω)；

滑动变阻器R1(最大阻值20 Ω)；

滑动变阻器R2(最大阻值2 000 Ω)；

微安表(量程100 μA，内阻等于2 500 Ω)；

开关两个，温控装置一套，导线若干。

同学们设计了如图甲所示的测量电路，主要实验步骤如下：

①按图示连接电路；

②闭合S1、S2，调节滑动变阻器滑片P的位置，使微安表指针满偏；

③保持滑动变阻器滑片P的位置不变，断开S2，调节电阻箱，使微安表指针半偏；

④记录此时的温度和电阻箱的阻值。

回答下列问题：

(1)(2分)为了更准确地测量热敏电阻的阻值，滑动变阻器应选用　　　　(填“R1”或“R2”)。

(2)(2分)请用笔画线代替导线，在图乙中将实物图(不含温控装置)连接成完整电路。

(3)(4分)某温度下微安表半偏时，电阻箱的读数为6 000.00 Ω，该温度下热敏电阻的测量值为　　　 Ω(结果保留到个位)，该测量值　　　　(填“大于”或“小于”)真实值。

(4)(2分)多次实验后，学习小组绘制了如图丙所示的图像。由图像可知，该热敏电阻的阻值随温度的升高逐渐　　　　(填“增大”或“减小”)。

答案　(1)R1　(2)见解析图　(3)3 500　大于

(4)减小

解析　(1)用半偏法测量热敏电阻的阻值，尽可能让该电路的电压在S2闭合前、后保持不变，由于该支路与滑动变阻器前半部分并联，滑动变阻器的阻值越小，S2闭合前、后该部分电阻变化越小，从而电压的值变化越小，故滑动变阻器应选R1。

(2)电路连接图如图所示

(3)微安表半偏时，该支路的总电阻为原来的2倍，即RT+RμA=6 000 Ω

可得RT=3 500 Ω

当断开S2，微安表半偏时，由于该支路的电阻增加，电压略有升高，根据欧姆定律，总电阻比原来2倍略大，也就是电阻箱的阻值略大于热敏电阻与微安表的总电阻，而认为电阻箱的阻值等于热敏电阻与微安表的总电阻，因此热敏电阻的测量值比真实值偏大。

(4)由于是ln RT-1T图像，当温度T升高时，1T减小，从图中可以看出ln RT减小，从而RT减小，因此热敏电阻随温度的升高逐渐减小。