第2课时　电表的改装　电流表的内接法和外接法
[学习目标]　1.理解将小量程电流表改装成大量程电流表和电压表的原理，并能进行有关计算(重难点)。2.理解电流表的内接法和外接法，并能正确选择接法(重难点)。
一、电表的改装
1.小量程电流表G(表头)的三个参量
[image: ]
2.电表改装原理
(1)电压表改装：将表头　　　　一个较　　　电阻，该电阻常被叫作分压电阻，如图甲所示。 
[image: ]
(2)电流表改装：将表头　　　　一个较　　　电阻，该电阻常被叫作分流电阻，如图乙所示。 
[image: ]
[image: ]例1[image: ]　有一电流表G，内阻Rg=10 Ω，满偏电流Ig=3 mA。
(1)要把它改装成量程为0~3 V的电压表，应串联一个多大的电阻？改装后电压表的内阻是多大？
(2)要把它改装成量程为0~0.6 A的电流表，需要并联一个多大的电阻？改装后电流表的内阻是多大？
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[image: G:\乱\幻灯片用图标\总结提升.tif]
	项目
	改装成电压表
	改装成电流表

	内部电路
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	改装原理
	串联分压
	并联分流

	改装后的量程
	U=Ig(R+Rg)
	I=Ig

	量程扩大的倍数
	n=
	n=

	接入电阻的阻值
	R=-Rg=(n-1)Rg
	R==

	改装后的总内阻
	RV=Rg+R=nRg
	RA==



针对训练　(多选)(2024·呼和浩特市高二期末)如图所示，将一个电流计G和一个电阻串联可以改装成电压表，将一个电流计G和一个电阻并联可以改装成电流表，要使它们的量程增大，R1、R2应如何变化(　　)
[image: ]
A.R1增大	B.R1减小
C.R2减小	D.R2增大
[image: ]例2[image: ]　(2024·成都市外国语学校高二月考)某同学要将一小量程电流表(满偏电流为250 μA，内阻为10 Ω)改装成有两个量程的电流表，设计电路如图所示，其中定值电阻R1=6 Ω，R2=4 Ω。
[image: ]
(1)当开关S接A端时，该电流表的量程为0~　　　　 mA。 
(2)当开关S接B端时，该电流表的量程为0~　　　　 mA。 
[image: G:\乱\幻灯片用图标\总结提升.tif]
关于电表改装的四点提醒
1.电表改装的问题实际上是串、并联电路中电流、电压的计算问题，只要把表头看成一个电阻Rg即可。
2.无论表头改装成电压表还是电流表，它的三个参量Ug、Ig、Rg是不变的，即通过表头的最大电流并不改变。
3.由改装后电压表的内阻RV=R串+Rg=nRg(其中n=)可知，电压表量程越大，其分压电阻R串越大，电压表内阻RV越大。
4.由改装后电流表的内阻RA=)可知，电流表的量程越大，其分流电阻R并越小，电流表的内阻RA越小。

二、伏安法测电阻的两种接法
两种接法的比较
	
	内接法
	外接法

	电路
	[image: ]
	[image: ]

	误差来源
	电流表的分压作用
	电压表的分流作用

	误差分析
	R测===Rx+RA>Rx
	R测==<Rx

	适用情况
	测大电阻
	测小电阻



[image: ]例3[image: ]　(多选)如图所示，甲、乙为伏安法测量电阻时的两种不同接法。所用的电压表内阻约为5 000 Ω，电流表内阻约为0.5 Ω。现有一阻值约为500 Ω的待测电阻Rx，采用不同电路比较(　　)
[image: ]
A.用图甲电路进行测量，测量误差小
B.用图乙电路进行测量，测量误差小
C.若用图甲电路进行测量，测量值比真实值偏大
D.若用图乙电路进行测量，测量值比真实值偏大
[image: ]例4[image: ]　如图所示，用电流表和电压表测量电阻Rx的阻值，c端与b端相连时，电流表示数为4.60 mA，电压表示数为2.50 V，c端与a端相连时，电流表示数为5.20 mA，电压表示数为2.30 V，比较这两次结果，下列说法正确的是(　　)
[image: ]
A.电阻的真实值更接近543 Ω，且大于543 Ω
B.电阻的真实值更接近543 Ω，且小于543 Ω
C.电阻的真实值更接近442 Ω，且大于442 Ω
D.电阻的真实值更接近442 Ω，且小于442 Ω
[image: G:\乱\幻灯片用图标\总结提升.tif]
电流表内、外接的选择方法
方法一　直接比较法：当Rx≫RA时，采用电流表内接法，当Rx≪RV时，采用电流表外接法，可记忆为“大内小外”。
方法二　公式计算法
当时，用电流表内接法，
当时，用电流表外接法，
当Rx=时，两种接法效果相同。
方法三　试触法：适用于Rx、RV、RA的阻值关系不能确定的情况，如图所示，把电压表的接线端分别接a、b两点，观察两电表的示数变化：若电流表的示数变化明显，即，说明电压表的分流对电路影响大，表明Rx较大，应选用电流表内接法。反之，应选用电流表外接法。
[image: ]
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