第2课时　路端电压与负载的关系　电阻表的原理
[学习目标]　1.理解路端电压与负载的关系，并能进行相关计算(重点)。2.通过探究电源两端电压与电流的关系，体会图像法在研究物理问题中的作用(重点)。3.知道电阻表测量电阻的原理，了解电阻表内部结构和刻度特点(重难点)。
一、路端电压与负载的关系
在如图所示的电路中，电源的电动势E=10 V，内阻r=1 Ω，试求当外电阻分别是3 Ω、4 Ω、9 Ω时所对应的路端电压。通过数据计算，你发现了怎样的规律？
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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1.外电路中的用电器叫作　　　　，外电路的电势降落叫作　　　　　。负载变化时，电路中的电流就会变化，路端电压也随之变化。 
2.根据闭合电路的欧姆定律 E=U外+U内，若将U外记为路端电压 U，考虑到U内= Ir，则U=E-Ir。
3.对纯电阻电路，路端电压U与外电阻R的关系：
当外电阻R增大时，由I=可知，电流I　　　　；由U=E-Ir可知，U　　　　；当外电阻R减小时，电流I　　　　，U　　　　。 
结论：路端电压随着外电阻的增大而　　　，随着外电阻的减小而　　　　。 
[image: ]
1.两个电路中的电池相同，小灯泡的规格也相同，多个并联的小灯泡的亮度明显比单独一个小灯泡暗。如何解释这一现象呢？
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.当外电路断开时，路端电压是多少？当电源两端短路时，路端电压是多少？电流会是无穷大吗？
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
[image: ]例1[image: ]　如图所示，电源的电动势E=1.5 V，内阻r=0.5 Ω，电阻R1=R2，当开关S1闭合、S2断开时，通过电源的电流为1 A。求：
[image: ]
(1)开关S1闭合、S2断开时的路端电压；
(2)当开关S1、S2都闭合时，通过电源的电流和路端电压。
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
二、电源的U-I图像
根据闭合电路欧姆定律写出路端电压U与干路电流I之间的关系式，并画出U-I图像。
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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1.公式：U =　　　　　。 
2.图像：U-I图像是一条倾斜的直线。
[image: ]
3.纵轴上的截距：表示电源的　　　　　　； 
横轴上的截距：表示电源的短路电流，I短=I0=　　　　　　。 
4.图像斜率的绝对值：表示电源的　　　　，r==　　　　　　　。 
[image: ]
比较图线1和2，说明电源1和电源2电动势及内阻大小关系。
[image: ]
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
[image: ]例2[image: ]　(多选)如图所示为某一电源的U-I图像，由图可知(　　)
[image: ]
A.电源电动势为2.0 V
B.电源内阻为  Ω
C.电源短路时电流为6.0 A
D.路端电压为1.0 V时，电路中电流为5.0 A
[image: ]例3[image: ]　(多选)用如图甲所示的电路来测量电池电动势和内电阻，根据测得的数据作出了如图乙所示的U-I图像，由图可知(　　)
[image: ]
A.电池电动势的测量值是1.4 V
B.电池内阻的测量值是3.5 Ω
C.外电路发生短路时的电流为0.4 A
D.电压表的示数为1.2 V，电流表的示数为0.2 A
[image: ]
若U-I图像纵轴的取值不是从0开始，纵轴上的截距仍然表示电源的电动势E，图线斜率的绝对值仍然表示电源的内阻，但横轴截距不表示短路电流。

三、电阻表的原理
已知电源电动势E=1.5 V，内阻r=0.5 Ω，小量程电流表的满偏电流为Ig=10 mA，电流表内阻Rg=7.5 Ω。
[image: ]
(1)若用导线把A、B直接连起来，此时应把可变电阻R1调为多少才能使电流表恰好满偏？
(2)调到满偏后保持R1的值不变，在AB间接一个多大的电阻R0，才能使电流表指针指向刻度盘中间位置？
(3)保持R1的值不变，如果把任意电阻Rx接在A、B间，电流表读数Ix与Rx的值有什么关系？
(4)通过以上计算，你有何发现？
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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电阻表的测量原理是闭合电路欧姆定律，电阻表内部电路与外部被测电阻Rx一起组成闭合电路。
(1)红、黑表笔短接，如图甲所示，被测电阻Rx=0时，调节调零电阻R1，使电流表指针达到满偏，有I=Ig=　　　　　　　=，这一过程叫　　　　　　。满偏电流Ig处可标电阻大小为“　　　”。 
[image: ]
(2)红、黑表笔断开，如图乙所示，被测电阻Rx→∞，有I=0，可以在I=0处标电阻大小为“　　　”。
(3)当Rx为0到∞之间某一数值时，如图丙所示，Ix=　　　　　　　　　=，每个Rx值都对应一个电流值，在刻度盘上直接标出与I值对应的Rx值。 
(4)当Rx=　　　　　　　　　时，指针偏转到表盘中间，有I=，此时Rx等于电阻表的　　　　　　　，称为中值电阻。 
[image: ]例4[image: ]　电阻表的工作原理图如图所示。
[image: ]
(1)若表头的满偏电流为Ig=500 μA，干电池的电动势为1.5 V，把灵敏电流表的电流刻度值对应的电阻表电阻填在下表中：
	电流刻度
	0
	200 μA
	300 μA
	500 μA

	电阻刻度
	∞
	　　 
	　　 
	　　 



(2)这只电阻表的总内阻为　　　 Ω，表针偏转到满刻度的时，待测电阻为　　　 Ω。 
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