3　实验：电池电动势和内阻的测量
第1课时　伏安法测电池电动势和内阻
[学习目标]　1.知道伏安法测电池电动势和内阻的原理，进一步理解路端电压随电流变化的关系(重点)。2.会用图像处理实验数据(重点)。3.尝试进行电池电动势和内阻测量误差分析，了解测量中减小误差的方法(重难点)。
一、实验思路
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由E=　　　　知，改变外电路的阻值可测出多组　　　、　　　的值，通过图像可求出E、r的值。实验电路如图所示。 
二、物理量的测量
实验中需要测量　　　　　　　和　　　　两个物理量。而仅测两组U、I数据，联立方程解得E和r，误差可能较大，只有多次测量，并对数据进行处理，才能减小误差。所以应该使用　　　　　　改变外电路电阻，进行多次测量。 
三、数据分析
1.计算法：由E=U1+I1r，E=　　　　　　可解得E=，r=。可以利用U、I的值多求几组E、r的值，算出它们的　　　　。 
2.作图法：
[image: ]
(1)以U为纵坐标，I为横坐标，建立平面直角坐标系，根据几组U、I的测量数据，在坐标系中描点，作U-I图像，如图所示。
(2)将图线两侧延长，纵轴截距是断路时的路端电压，这时的电压U等于　　　　　；横轴截距是路端电压U=0时的电流，它的数值就是短路电流I短=。 
(3)图线斜率的绝对值为　　　　　　　，即r=||=。 
3.误差分析
(1)偶然误差：主要来源于电压表和电流表的读数以及作U-I图像时描点不准确。
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(2)系统误差：主要原因是未考虑电压表的分流作用，使得电流表上读出的数值比实际的总电流(即流过电源的电流)要小一些。U越大，电流表的读数与总电流的偏差就越大，将测量结果与真实情况在U-I坐标系中表示出来，如图所示，可见E测<E真，r测<r真。
说明：因电压表内阻通常比电池内阻大很多，电压表的分流作用不明显，本方案误差较小。
4.电路的选择
伏安法测电动势和内阻还有另外一种接法如图乙所示，此种接法的系统误差来自电流表分压，(E测=E真，r测=r真+RA)由于电流表内阻和干电池电源的内阻接近，误差较大，所以一般选择误差较小的甲电路图。
但是若已知RA，乙图的接法可求出r真=r测-RA，此时乙图的接法无系统误差，故此种情况应优先选择乙电路图。
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四、注意事项
1.为使电池的路端电压有明显变化，应选取内阻较大的旧干电池和内阻　　　　的电压表。 
2.实验中不能将电流调得过大，且读数要快，读完后立即切断电源，防止干电池因大电流放电时间过长导致内阻r发生明显变化。
3. 当干电池的路端电压变化不很明显时，作图像，纵轴起点可不从零开始。如图所示，此时图线与纵轴交点仍为电池的　　　　，但图线与横轴交点不再是短路电流，内阻要在直线上取较远的两点，用r=||求出。 
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[image: ]例1[image: ]　(2024·盐城市高二月考)为了测量一节干电池的电动势和内阻，备有下列器材：
A.待测干电池(电动势约1.5 V，内阻约1.0 Ω)
B.电压表V(量程0~3 V，内阻R V约3 kΩ)
C.电流表A(量程0~0.6 A，内阻RA约1 Ω)
D.滑动变阻器R(0~20 Ω，2 A)
F.开关和导线若干
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(1)某同学设计了如图甲所示的实验电路图。在闭合开关之前变阻器的滑片应移动到最　　　(填“左”或“右”)端。 
(2)对照实验电路图把实物电路(图乙)补充完整。
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(3)图丙为该同学根据实验测量数据绘出的U-I图线，由图线可得待测干电池的电动势E=　　　　 V，内阻r=　　　　 Ω(结果均保留3位有效数字)。 
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(4)本实验存在系统误差的原因是由于　　　　　　　　作用(填“电流表分压”或“电压表分流”)。 
[image: ]例2[image: ]　(2025·黑龙江省龙东十校高二期中联考)如图所示，图甲和图乙为测电源电动势和内阻的两种电路，图丙和图丁为误差分析图像，由于电流表和电压表都不是理想电表，所以测量结果存在系统误差。
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(1)测量电源电动势和内阻，为了减小系统误差，应采用　　　　(选填“图甲”或“图乙”)所示电路。 
(2)关于图甲和图乙所示的电路，下列说法正确的是　　　　； 
A.图甲，原理上电动势和内阻的测量值都偏小
B.图甲，产生系统误差的原因是电流表的分压作用
C.图乙，原理上电动势和内阻的测量值都偏大
D.图乙，产生系统误差的原因是电流表的分压作用
(3)图丙是用　　　　(选填“图甲”或“图乙”)电路处理的结果，其中图线　　　　(填“①”或“②”或“③”或“④”)表示真实图线； 
(4)图丁是用　　　　(选填“图甲”或“图乙”)电路处理的结果，其中图线　　　　(选填“①”或“②”或“③”或“④”)表示测量图线。综合利用图丙与图丁，可消除因电表不理想而引起的系统误差。 
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等效电源法分析误差
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两个电路误差分析：
图甲把[image: ]与电源等效为新的电源
r测=r真+RA>r真，E测=E真
图乙把[image: ]与电源等效为新的电源
r测=<r真，E测<E真

[image: ]例3[image: ]　(2024·深圳市高二期中)某实验小组测量一充电宝的电动势和内阻。从说明书可知该充电宝的电动势约为5 V，内阻很小，约0.1~0.3 Ω，最大放电电流为2 A。
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(1)该小组想进一步精确测出该充电宝的电动势和内阻，实验室提供的器材如下：
A.电压表V(量程为6 V，内阻约为5 kΩ)
B.电流表A(量程为3 A，内阻约为0.6 Ω)
C.滑动变阻器R1(最大阻值为60 Ω)
D.定值电阻R0=3 Ω
E.一个开关及导线若干
该小组设计了两种电路，图甲中　　　　(填“A电路”或“B电路”)更为合理。 
(2)该小组通过调节滑动变阻器，测得多组I、U数据，并在坐标纸上描点，如图乙所示，请根据描出的点作出U-I图像。
(3)根据U-I图像，可求得该充电宝的电动势为　　　　 V，内阻为　　　　 Ω(结果均保留两位有效数字)。 
(4)根据误差分析，该充电宝的电动势的测量值比真实值　　　　(填“偏小”或“偏大”)，内阻的测量值比真实值　　　　(填“偏小”或“偏大”)。 
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