5　实验：练习使用多用电表

[学习目标]　1.了解多用电表的基本结构，知道多用电表的测量功能。2.会使用多用电表测量电压、电流和电阻(重点)。3.掌握多用电表的读数方法。4.会使用多用电表测量二极管的正反向电阻(难点)。5.会使用多用电表排查电路故障(难点)。

一、认识多用电表

1.指针式多用电表

认识表盘和选择开关

2.数字式多用电表

如图所示，数字式多用电表的测量值以数字形式直接显示，使用方便。数字式多用电表内部装有电子电路，这样可以使电表对被测电路的影响减到最小，同时还具有多种其他功能。

多用电表的电流挡、电压挡的挡位表示什么意义？电阻挡和电流挡、电压挡的挡位表示的意义一样吗？

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

二、使用多用电表

1.使用步骤

(1)使用前，应调整　　　　　　　，使指针指到零刻度。这一步又称为“机械调零”。

(2)使用时，通过　　　　　选择合适的挡位。

(3)使用完毕，应将选择开关旋转到　　　　　位置。

2.使用多用电表测量电压、电流和电阻

(1)测量直流电压

①选择　　　　　挡合适的量程，并将选择开关旋至相应位置。

②将多用电表　　　　在待测电路两端，注意红表笔接触点的电势应比黑表笔接触点的电势　　　。

③根据表盘上相应量程的直流电压刻度读出电压值，读数时注意　　　　刻度所表示的电压值。

(2)测量直流电流

①选择　　　　　　挡合适的量程，并将选择开关旋至相应位置。

②将被测电路导线拆开一端，把多用电表　　　　在电路中， 注意电流应从　　　表笔流入多用电表。

③读数时，根据表盘上相应量程的直流电流刻度进行读数，要认清刻度盘上的最小刻度。

(3)测量电阻

①选挡：估计待测电阻的大小，旋转选择开关，使其尖端对准电阻挡的合适倍率。选择倍率时，应使表针尽可能指在刻度盘的中间区域。

②欧姆调零：将红、黑表笔短接，调节欧姆调零旋钮，使指针指在表盘右端“0”刻度处。

③测量读数：将两表笔分别与待测电阻的两端接触，读数乘倍率即为待测电阻阻值。

④测另一电阻时重复①②③三步。

⑤实验完毕：应将选择开关置于“OFF”挡或交流电压最高挡。

3.注意事项

(1)用多用电表电压挡、电流挡测电压、电流时要注意红、黑表笔分别与电源的正、负极相连。

(2)需要注意多用电表直流电流挡是毫安挡，不能测量比较大的电流。选择适当的量程，使指针偏转角尽量大一些，这样测量结果相对较准。

(3)测电阻时应注意的问题

①选挡后要进行欧姆调零。

②换挡后要重新进行欧姆调零。

③被测电阻要与电源等其他元件分离，不能用手接触表笔的金属杆。

④操作完成后，要将两表笔从插孔中拔出，并将选择开关旋至“OFF”挡或交流电压最高挡，若长期不用，应将电池取出。

1.电阻表的表盘有什么特点？

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2.若测一个阻值为160 Ω左右的电阻，应该选择哪个电阻挡位？

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

例1　(2024·四川省仁寿第一中学月考)在“练习使用多用电表”的实验中：

(1)前两次测量时，表盘指针如图中a、b所示。请据此完成记录表中的①和②；

|  | 所测物理量 | 量程或倍率 | 指针 | 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | 直流电压 | 0~50 V | ① (选填“a”或“b”) | 34.0 V |
| 第2次 | 直流电流 | 0~10 mA | ② (选填“a”或“b”) | 4.4 mA |
| 第3次 | 电阻 | ×100 | c | 1.5×102 Ω |

(2)第3次测量时，用“×100”电阻挡测量电阻，表盘指针如图中c所示，为了更准确测量需要换成　　　　(选填“×10”或“×1 k”)挡进行重新测量；

(3)多用电表改变不同倍率的电阻挡后，测量电阻前　　　(选填“需要”或“不需要”)重新调零。

例2　(2024·北京市昌平区高二期末)多用电表是常用的电学测量仪表，它既能测量电流又能测量电压，还能测量电阻。

(1)关于多用电表的使用，下列操作正确的是　　　　　；

A.测灯泡电压时，应按图甲所示连线，测量时开关S应断开

B.测灯泡电流时，应按图乙所示连线，测量时开关S应闭合

C.测灯泡电阻时，应按图甲所示连线，测量时开关S应断开

(2)某次用多用电表测量电阻和直流电压时指针位置如图丙所示，若选择开关置于：

①电阻“×1 k”位置，则电阻的测量值为　　　　 kΩ；

②直流“10 V”位置，则电压的测量值为　　　　 V。

1.读数时要注意读表盘上的刻度线：电阻表刻度不均匀，读最上一排刻度线；直流电流、电压刻度均匀，读中间刻度线。

2.电压表、电流表读数时，要看清选择开关所选择的量程，确定每一小格表示多少及应读到的有效数字位数。

三、用多用电表测二极管正反向电阻

1. 认识二极管：如图所示，它由半导体材料制成，左端为正极，右端为负极。

特点：二极管具有单向导电性。电流从正极流入时为正向电阻，电阻　　　　(填“很小”或“很大”)，而从负极流入时为反向电阻，电阻　　　　(填“很大”或“很小”)，接近断路。

2.多用电表测二极管的正、反向电阻

(1)测二极管正向电阻：将多用电表的选择开关旋至低倍率的电阻挡，欧姆调零之后将黑表笔接触二极管的正极，红表笔接触二极管的负极。

(2)测二极管反向电阻：将多用电表的选择开关旋至高倍率的电阻挡，欧姆调零之后将黑表笔接触二极管的负极，红表笔接触二极管的正极。

例3　某同学利用多用电表测量二极管的反向电阻(二极管具有单向导电性，电流正向通过时几乎没有电阻，电流反向时，电阻很大)。完成下列测量步骤：

(1)检查多用电表的机械零点。

(2)将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔，二极管的两个极分别记作a和b，将红表笔接a端时，表针几乎不偏转，将红表笔接b端时偏转角度很大，则为了测量该二极管的反向电阻，应将红表笔接二极管的　　　　(选填“a”或“b”)端。

(3)将选择开关拨至电阻“×100”挡，进行正确的测量步骤后，发现表针偏角较小。为了得到准确的测量结果，应重新选择量程进行测量，则该同学应选择　　　　(选填“×10”或“×1 k”)挡，然后　　　　　　　，再进行测量。测量后示数如图所示，则测量结果为　　　　。

(4)测量完成后，将选择开关拨向　　　　　　　　　　　　　挡位置。

四、用多用电表判断电路故障

1.电压表检测法

若电路断路，将电压表与电源并联，若有电压说明电源完好。若电路断路，将电压表逐段与电路并联，若某一段电压表指针偏转，说明该段电路中有断点。若电路短路，则用电压表逐段与电路并联，某一段电压表示数为零，则该段电路被短路。

2.电阻表检测法

断开电路，用多用电表的电阻挡测量待测部分的电阻，若检测部分示数正常，说明两点间正常；若检测部分电阻很小(几乎为零)，说明该部分短路；若检测部分指针几乎不动，说明该部分断路。

例4　在如图所示的电路中，1、2、3、4、5、6为连接点的标号。在开关闭合后，发现小灯泡不亮。现用多用电表检查电路故障，需要检测的有：电源、开关、小灯泡、3根导线以及电路中的各连接点。

(1)为了检测小灯泡以及3根导线，在连接点1、2已接好的情况下，应当选用多用电表的　　　　挡。在连接点1、2同时断开的情况下，应当选用多用电表的　　　　挡。

(2)在开关闭合情况下，若测得5、6两点间的电压接近电源的电压，则表明　　　　　　　　　　　可能有故障。

(3)将小灯泡拆离电路，写出用多用电表检测该小灯泡是否有故障的具体步骤：

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

答案精析

一、

思考与讨论

电流挡、电压挡的挡位表示量程。电阻挡的挡位表示的不是量程，而是倍率。意义不一样。

二、

1.(1)指针定位螺丝　(2)选择开关　(3)OFF

2.(1)①直流电压　②并联　高

③最小　(2)①直流电流

②串联　红

思考与讨论

1.零刻度线在右边，左边电阻R=∞(从右向左读数)；刻度不均匀，左边密右边疏。

2.选择“×10”挡位，指针指在刻度盘中央附近，误差较小。

例1　(1)①b　②a　(2)×10　(3)需要

解析　(1)多用电表表盘刻度线有三条，上为电阻专用，中间为电流、直流电压、交流电压共用，下面为交流电压2.5 V专用。由表格知，测量直流电压，且读数为34.0 V，应选0~50 V量程，观察中间刻度线a、b指针刻度，b指针刻度读数满足要求，故选填“b”。

由表格知，测量直流电流，且读数为4.4 mA，由①知，应选0~10 mA量程，观察中间刻度线a、b指针刻度，a指针刻度读数满足要求，故选填“a”。

(2)电阻挡测量电阻，指针偏角太小，换大倍率挡；指针偏角太大，换小倍率挡。由题图知应选小倍率挡，故选填“×10”。

(3)将电阻挡，由低挡位逐次变换到高挡位时，其表头电压也逐次降低，电流逐次减小，红黑表笔短接时指针偏转就会对不准欧姆零点，这将造成很大的测量误差。所以必须调整欧姆调零旋钮使通过表头电流维持不变，使指针重新在欧姆零点上，以保证各挡在测量时的准确性，故选填“需要”。

例2　(1)BC　(2)①10　②6.1

解析　(1)测电压时，电压表与小灯泡并联，根据“红进黑出”的规律，题图甲中红、黑表笔接法正确，测量时开关S应闭合，A错误；测电流时，电流表与小灯泡串联，根据“红进黑出”的规律，题图乙中红、黑表笔接法正确，测量时开关S应闭合，B正确；测电阻时，应将小灯泡与电源断开，多用电表与小灯泡串联构成闭合回路，C正确。

(2)①选择开关置于电阻“×1 k”挡时，读数为10 kΩ。

②选择开关置于直流“10 V”位置时，最小分度值为0.2 V，应读到0.1这一位，故读数为6.1 V。

三、

1.很小　很大

例3　(2)a　(3)×1 k　重新欧姆调零　30 kΩ　(4)OFF位置或交流电压最高

解析　(2)将红表笔接a端时，表针几乎不偏转，说明电阻很大，测量的是二极管的反向电阻，接b端时偏转角度很大，说明电阻很小，测量的是二极管的正向电阻，则b端为二极管的负极，a端为二极管的正极，所以为了测量该二极管的反向电阻，应将红表笔接二极管的a端。

(3)将选择开关拨至电阻“×100”挡，进行正确的测量步骤后，表针偏角较小，说明所选挡位太小，应选择“×1 k”挡，然后重新欧姆调零，再进行测量。测量结果为30×1 kΩ=30 kΩ。

(4)测量完成后，将选择开关拨向OFF位置或交流电压最高挡位置。

例4　(1)直流电压　电阻　(2)开关或连接点5、6　(3)①将多用电表挡位调至电阻挡；②将红、黑表笔短接，进行欧姆调零；③测量小灯泡的电阻，如电阻为无穷大，表明小灯泡断路，若接近零，说明短路

解析　(1)用多用电表电阻挡测电阻时必须将其从电路中断开，在点1和点2已接好的情况下，应选用多用电表的直流电压挡测量各器材两端的电压；点1和点2同时断开时，可以用电阻挡进行测量。

(2)在开关闭合时，若测得5、6两点间电压接近电源的电压，可知开关或连接点5、6出现故障。

(3)把小灯泡拆离电路后，检测小灯泡是否有故障可用多用电表的电阻挡调零后进行测量，如果电阻无穷大，说明灯泡断路，若电阻接近零，说明短路。